附件3

广元白龙湖风景名胜区三水一体协同管控体系建设项目（一期）

需求清单

| 序号 | 产品（设备、设施、软件）名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 白龙湖“三水一体协同管控体系”基础能力建设 |  |  |  |
| ㈠ | 水质、流量、水位监测基础能力及配套视频监控建设 |  |  |  |
| 1 | 固定式7参监测站-水质检测仪 | 15 | 台 |  |
| 2 | 固定式7参监测站-水质检测仪（联动气象及空气质量数据采集分析系统） | 2 | 套 |  |
| 3 | 固定式7参监测站-水质检测仪（联动水位检测） | 2 | 套 |  |
| 4 | 固定式7参监测站-水质检测仪（联动深水取样系统） | 1 | 套 |  |
| 5 | 浮标式7参监测站-浮标体 | 4 | 套 |  |
| 6 | 浊度检测探头 | 4 | 个 |  |
| 7 | COD检测探头 | 4 | 个 |  |
| 8 | 氨氮检测探头 | 4 | 个 |  |
| 9 | pH检测探头 | 4 | 个 |  |
| 10 | 电导率检测探头 | 4 | 个 |  |
| 11 | 溶解氧检测探头 | 4 | 个 |  |
| 12 | 全光谱水质监测探头 | 2 | 套 |  |
| 13 | 便携式7参水质检测仪 | 2 | 台 |  |
| 14 | 便携式生物毒性检测仪 | 2 | 台 |  |
| 15 | 雷达流速仪 | 2 | 台 |  |
| 16 | 水位观测球 | 2 | 台 |  |
| 17 | 遥测终端 | 2 | 台 |  |
| 18 | 视频监控摄像机（远距离激光云台） | 1 | 台 |  |
| 19 | 视频监控摄像机（热成像双光谱中载云台） | 5 | 台 |  |
| 20 | 视频监控摄像机（AR鹰眼全景） | 2 | 台 |  |
| 21 | 视频监控摄像机（智能球机） | 22 | 台 |  |
| 22 | 闪存卡 | 50 | 张 |  |
| 23 | 户外防水网络音柱（30W） | 54 | 个 |  |
| 24 | 接入路由器 | 54 | 台 |  |
| 25 | 一体化风光储能柱（8.5m） | 42 | 套 |  |
| 26 | 一体化光储能柱（6.4m） | 2 | 套 |  |
| 27 | 一体化风光储能柱（10m） | 5 | 套 |  |
| 28 | L型八菱杆（6m） | 2 | 根 |  |
| 29 | L型八菱杆（10m） | 1 | 根 |  |
| 30 | 水质监测站配建辅助监测系统 | 3 | 处 |  |
| 31 | 辅助监测系统附属设施 | 1 | 处 |  |
| 32 | 抗落差浮球装置 | 20 | 套 |  |
| 33 | 聚氨酯高柔性拖链屏蔽电缆 | 2000 | m |  |
| 34 | 设备侧电源线 | 1380 | m |  |
| 35 | 六类网线 | 830 | m |  |
| 36 | RS485通讯电缆 | 72 | m |  |
| 37 | 横臂（1.5m） | 40 | 根 |  |
| 38 | 横臂（6m） | 2 | 根 |  |
| 39 | 横臂（1m） | 3 | 根 |  |
| 40 | 横臂（0.5m） | 5 | 根 |  |
| 41 | 桥体附挂安装支架套件 | 2 | 套 |  |
| 42 | 钢制塔载支架 | 2 | 副 |  |
| 43 | 柱（杆）挂设备箱 | 54 | 个 |  |
| 44 | 地笼 | 46 | 副 |  |
| 45 | 一体化地台地笼 | 1 | 副 |  |
| 46 | 中载云台地笼 | 5 | 副 |  |
| 47 | 混凝土基础 | 46 | 墩 |  |
| 48 | 一体化地台混凝土基础及围栏 | 1 | 墩 |  |
| 49 | 中载云台混凝土基础 | 5 | 墩 |  |
| 50 | 防雷接地装置 | 54 | 套 |  |
| 51 | 手孔井 | 54 | 个 |  |
| 52 | 固线架 | 20 | 副 |  |
| 53 | 地埋线缆保护管 | 380 | m |  |
| 54 | 市电引入 | 3 | 处 |  |
| 55 | 应急发电机（套装） | 2 | 台 |  |
| ㈡ | 无人机巡航基础能力建设 |  |  |  |
| 1 | 无人机全自动机场 | 3 | 台 |  |
| 2 | 红外巡查无人机 | 3 | 台 |  |
| 3 | 巡查无人机电池 | 9 | 块 |  |
| 4 | 喊话器 | 3 | 台 |  |
| 5 | 探照灯 | 3 | 台 |  |
| 6 | 无人机无人值守平台（一体机） | 1 | 套 |  |
| 7 | - 机场保险 | 3 | 台 |  |
| 8 | - 巡查无人机保险 | 3 | 台 |  |
| 9 | 重载无人机（套装） | 1 | 套 |  |
| 10 | 重载无人机电池 | 2 | 块 |  |
| 11 | 智能充电器 | 1 | 件 |  |
| 12 | 双光吊舱 | 1 | 套 |  |
| 13 | 无人机中继站 | 1 | 套 |  |
| 14 | 重载无人机保险 | 1 | 台 |  |
| 15 | 重载无人机第三者责任险 | 1 | 台 |  |
| 16 | - 四类多旋翼超视距驾驶证 | 3 | 人 |  |
| 17 | 钢制机场塔（含基础） | 1 | 幢 |  |
| 18 | 机场电源配套 | 1 | 项 |  |
| 二、 | 沙州应急指挥中心基础设施（应急指挥中心工作站）建设 |  |  |  |
| 1 | - 融合通信一体机 | 1 | 套 |  |
| 2 | - 媒体会议一体机 | 1 | 台 |  |
| 3 | 媒体录制一体机 | 1 | 台 |  |
| 4 | - 数字电话网关 | 1 | 台 |  |
| 5 | - 视频接入网关 | 1 | 台 |  |
| 6 | 音频接入网关（2路） | 1 | 台 |  |
| 7 | - 融合通信API开发接口 | 1 | 套 |  |
| 8 | - 移动端SDK接口软件 | 1 | 套 |  |
| 9 | - 指挥调度台 | 1 | 套 |  |
| 10 | - 无纸化会议管理主机 | 1 | 台 |  |
| 11 | - 无纸化会议终端及带话筒升降显示器（套装） | 18 | 台 |  |
| 12 | AI流媒体网关 | 1 | 台 |  |
| 13 | - 数字多功能视像会议主机 | 1 | 台 |  |
| 14 | - 功率放大器 | 2 | 台 |  |
| 15 | - 音频处理器 | 1 | 台 |  |
| 16 | 调音台 | 1 | 台 |  |
| 17 | - 反馈抑制器 | 1 | 台 |  |
| 18 | - 音响 | 4 | 只 |  |
| 19 | - 无线一拖四 | 1 | 套 |  |
| 20 | 无线AP | 1 | 台 |  |
|  | - 值班电脑 | 3 | 台 | 集采内容 |
| 21 | - 鹅颈电容值班麦 | 1 | 支 |  |
| 22 | - 值班话务耳机 | 1 | 副 |  |
| 23 | - 便携式智慧协同终端 | 6 | 台 |  |
| 24 | 空间改造 | 1 | 项 |  |
| 25 | - 大型全实木长条会议桌（定制） | 1 | 套 |  |
| 26 | - 实木会议椅 | 33 | 把 |  |
| 27 | - 实木会议桌（1.2m） | 6 | 张 |  |
| 28 | - 会议用品储藏柜 | 1 | 个 |  |
| 29 | - 两联操作台（定制） | 1 | 套 |  |
| 30 | - 42U机柜 | 1 | 台 |  |
| 31 | - 24口交换机 | 1 | 台 |  |
|  | - 一级能效变频空调(1.5P) | 1 | 台 | 集采内容 |
|  | - 一级能效变频空调(5P) | 1 | 台 | 集采内容 |
| 32 | - 动力电引入及分配 | 1 | 项 |  |
| 33 | - 边缘计算主机 | 1 | 台 |  |
| 34 | - 企业级硬盘（8TB） | 16 | 块 |  |
| 35 | - 16口交换机 | 1 | 台 |  |
| 36 | 应急指挥中心电气火灾预警与预防管理系统 | 3 | 套 |  |
|  | 显示单元（P0.9） | 1 | 套 | 集采内容 |
| 37 | - 拼接处理器 | 1 | 台 |  |
|  | 耳屏（P1.2） | 2 | 块 | 集采内容 |
|  | - 98″4K超薄显示屏 | 6 | 台 | 集采内容 |
| 38 | - 信息发布盒子 | 9 | 台 |  |
| 三、 | 网络硬盘录像机等 |  |  |  |
| 1 | 网络硬盘录像机 | 3 | 台 |  |
| 2 | 企业级硬盘（8TB） | 72 | 块 |  |
| 3 | 汇聚交换机 | 1 | 台 |  |
| 4 | 接入交换机 | 1 | 台 |  |
| 5 | 防火墙 | 1 | 台 |  |
| 四、 | 一期网络传输链路费及相关设施占地补偿 |  |  |  |
| 1 | 云服务器接入电子政务外网链路费 | 1 | 项 |  |
| 2 | 固定7参水质监测站网络传输链路费 | 20 | 站 |  |
| 3 | 浮标式7参水质监测站网络传输链路费 | 4 | 站 |  |
| 4 | 流量监测站网络传输链路费 | 2 | 站 |  |
| 5 | 水位监测站网络传输链路费 | 2 | 站 |  |
| 6 | 无人机巡航基站网络传输链路费 | 4 | 站 |  |
| 7 | 视频监控摄像机（点位）网络传输链路费 | 28 | 点位 |  |
| 8 | AR鹰眼全景摄像机（点位）网络传输链路费 | 2 | 点位 |  |
| 9 | 5G专网改造 | 1 | 项 |  |
| 10 | 指挥中心、分中心、副中心接入电子政务外网传输链路费 | 4 | 处 |  |
| 11 | - 相关设施占地补偿 | 1 | 项 |  |
| 五、 | 安全建设 |  |  |  |
| ㈠ | 网络安全等保三级建设 |  |  |  |
| 1 | 云安全统一管理平台 | 1 | 套 |  |
| 2 | 云防火墙 | 1 | 套 |  |
| 3 | 云WEB应用防火墙 | 1 | 套 |  |
| 4 | 云主机安全 | 1 | 套 |  |
| 5 | 云日志审计 | 1 | 套 |  |
| 6 | 云数据库审计 | 1 | 套 |  |
| 7 | 云堡垒机 | 1 | 套 |  |
| ㈡ | 商用密码应用安全建设 |  |  |  |
| 1 | 密码服务管理平台 | 1 | 套 |  |
| 2 | VPN安全网关 | 2 | 台 |  |
| 3 | 服务器密码机 | 2 | 台 |  |
| 4 | 签名验签服务器 | 2 | 台 |  |
| 5 | 协同签名服务系统 | 1 | 套 |  |
| 6 | 智能密码钥匙 | 50 | 个 |  |
| 7 | 个人数字证书 | 50 | 个/年 |  |
| 8 | SSL设备证书 | 2 | 个 |  |
| 9 | SSL站点证书 | 2 | 个 |  |
| 六、 | 云资源、GPU主机租赁 |  |  |  |
| 1 | - 智慧管理支撑平台服务器（通用型） | 1 | 台•3年 |  |
| 2 | - 智慧管理支撑平台服务器（计算型） | 2 | 台•3年 |  |
| 3 | - AI支撑平台服务器（GPU型） | 1 | 台•3年 |  |
| 4 | - 数据可视化系统 (GIS/渲染服务器) | 1 | 台•5年 |  |
| 5 | - 应用服务器 | 2 | 台•3年 |  |
| 6 | - 媒体处理服务器 (转码、分析) | 1 | 台•3年 |  |
| 7 | - 融合通讯服务器 | 1 | 台•3年 |  |
| 8 | - 物联网支撑 (微服务网关/注册中心) | 1 | 台•3年 |  |
| 9 | 运维系统服务器 | 1 | 台•3年 |  |
| 10 | - 云安全统一管理平台（服务器） | 1 | 台•3年 |  |
| 11 | - 云防火墙（服务器） | 1 | 台•3年 |  |
| 12 | - 云WEB应用防火墙（服务器） | 1 | 台•3年 |  |
| 13 | - 云主机安全（服务器） | 1 | 台•3年 |  |
| 14 | - 云日志审计（服务器） | 1 | 台•3年 |  |
| 15 | - 云数据库审计（服务器） | 1 | 台•3年 |  |
| 16 | - 云堡垒机（服务器） | 2 | 台•3年 |  |
| 17 | - 密码服务管理平台（服务器） | 1 | 台•3年 |  |
| 18 | - 协同签名服务系统（服务器） | 1 | 台•3年 |  |
| 19 | - 主机托管服务 | 5 | 台•3年 |  |
| 20 | 无人机赋能GPU主机 | 2 | 台 |  |
| 七、 | 风险源监测与环境应急平台（定制软件） |  |  |  |
| 1 | AI支撑系统 | 1 | 套 |  |
| 2 | 应用支撑系统 | 1 | 套 |  |
| 3 | 物联支撑系统 | 1 | 套 |  |
| 4 | 数据可视化系统 | 1 | 套 |  |
| 5 | 多维协同系统 | 1 | 套 |  |
| 6 | 指挥调度系统 | 1 | 套 |  |
| 7 | 智慧管理系统 | 1 | 套 |  |
| 8 | 环境秩序导引系统 | 1 | 套 |  |
| 9 | “三水”慢直播系统 | 1 | 套 |  |
| 10 | 全业务移动端 | 1 | 套 |  |
| 11 | 运维系统 | 1 | 套 |  |
| 12 | “低空运行一体化监管服务系统”对接 | 1 | 项 |  |
| 13 | “广元新型智慧城市”对接 | 1 | 项 |  |
| 14 | - 广元市生态环境局相关系统对接 | 1 | 项 |  |