## Sheet1
附件1
需求调查表
公司名称（盖章）： |  |  |  |  | 公司简介：
序号 | 设备名称 | 用途 | 品牌、型号 | 参考价格 （万元） | 主要技术参数（请勿提供有指向性、唯一性的参数） | 设备/设施适用范围 | 附属设施材质、面积等 | 配置要求 | 建设完成需多长时间 | 原厂质保年限 | 生产厂商名称 | 生产厂商类型（大型、中型、小型、微型） | 在技术参数上的优势（不能具有唯一性），对该参数优势在实际使用过程中的作用和必要性进行说明。 | 涉及的备品备件、耗材等质保期内和质保期外的收费情况 | 设备是否在中国环境监测总站适应性名录中 | 其他建议（包括但不限于资格条件、交付的时间和地点、付款进度和方式、包装和运输、售后服务、评分标准、验收标准、合同条款等）
1 | 固定7参水质监测站 | 实时监测氨氮、溶解氧、COD、pH、温度、电导率和浊度检测指标 |  | 该处报站点建设总价，同时在表格下面提供分项报价
2 | 固定7参水质监测站联动气象及空气质量监测 | 实时监测氨氮、溶解氧、COD、pH、温度、电导率和浊度检测指标；实时监测PM2.5、PM10、SO₂、NO₂、TVOC、风速、风向、温度、湿度、大气压、雨量、负氧离子等气象及空气质量指标 |  | 该处报站点建设总价，同时在表格下面提供分项报价
3 | 固定7参水质监测站联动水位监测 | 实时监测氨氮、溶解氧、COD、pH、温度、电导率和浊度检测指标；实时监测水位指标 |  | 该处报站点建设总价，同时在表格下面提供分项报价
4 | 固定7参水质监测站联系深水取样 | 实时监测氨氮、溶解氧、COD、pH、温度、电导率和浊度检测指标；应对各种状况从水下深处机动取样 |  | 该处报站点建设总价，同时在表格下面提供分项报价
5 | 浮标式7参水质监测站 | 实时监测氨氮、溶解氧、COD、pH、温度、电导率和浊度检测指标 |  | 该处报站点建设总价，同时在表格下面提供分项报价
6 | 雷达流量监测站 | 实时监测断面流量指标 |  | 该处报站点建设总价，同时在表格下面提供分项报价
7 | 配套视频监控点位 | 全天候高清视频监控 |  | 该处报站点建设总价，同时在表格下面提供分项报价
8 | 无人机巡航基站 | 垂钓、野泳、建设、行船等行为空中巡查 |  | 该处报站点建设总价，同时在表格下面提供分项报价
9 | 应急指挥中心工作站 | 融合通信、指挥调度，无纸化会议 |  | 该处报站点建设总价，同时在表格下面提供分项报价
10 | 风险源监测与环境应急平台（定制软件） | AI支撑系统、应用支撑系统、物联支撑系统、数据可视化系统、多维协同系统、指挥调度系统、智慧管理系统、环境秩序导引系统、“三水”慢直播系统、全业务移动端、运维系统、“低空运行一体化监管服务系统”对接、“广元新型智慧城市”对接、广元市生态环境局相关系统对接开发 |  | 该处报软件及接口开发总价，同时在表格下面提供分项报价
11 | 安全建设 | 网络安全等保三级建设；商用密码应用安全建设 |  | 该处报安全建设总价，同时在表格下面提供分项报价
12 | 政务云资源、电子政务外网链路租赁 | 系统部署；网络接入 |  | 该处报租赁费用总价，同时在表格下面提供分项报价
......